## Respiration equations
;EGM-4 Data | [18 empty] | Equations | g CO2 m2 hr
;SoftwareVersion=1.05 | [5 empty] | Absolute CO2 concentration (ppm) | ignore | ignore | ignore | ignore | ignore | Cumulative change in CO2 concentration over time (ppm) | Time of measurement (seconds) | Automatically calculated flux (g CO2 m2 s) | ignore | ignore | atmospheric pressure (millibars) | ignore
;Plot | RecNo | Day | Month | Hour | Min | CO2 Ref | mb Ref | mbR Temp | Input A | Input B | Input C | Input D | Input E | Input F | Input G | Input H | ATMP | Probe Type | 1) Soil/stem flux per unit area | 0.29709
8 | 1 | 3 | 12 | 11 | 43 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 8 | 2) Chamber volume correction | 0.35832
8 | 2 | 3 | 12 | 11 | 43 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 968 | 8
8 | 3 | 3 | 12 | 11 | 43 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 968 | 8 | SRC chamber volume (m3) | 0.001208
8 | 4 | 3 | 12 | 11 | 43 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 11 | 14 | 0.71 | 0 | 0 | 968 | 8 | Area enclosed within the chamber (m2) | 0.0083
8 | 5 | 3 | 12 | 11 | 43 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12 | 19 | 0.62 | 0 | 0 | 967 | 8 | Temperature (Celsius) | 25
8 | 6 | 3 | 12 | 11 | 44 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 13 | 24 | 0.53 | 0 | 0 | 968 | 8 | Height of the tube connected to the chamber (cm) | 3
8 | 7 | 3 | 12 | 11 | 44 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 15 | 28 | 0.48 | 0 | 0 | 968 | 8
8 | 8 | 3 | 12 | 11 | 44 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 16 | 33 | 0.44 | 0 | 0 | 968 | 8
8 | 9 | 3 | 12 | 11 | 44 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 17 | 38 | 0.42 | 0 | 0 | 968 | 8
8 | 10 | 3 | 12 | 11 | 44 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 19 | 43 | 0.4 | 0 | 0 | 968 | 8
8 | 11 | 3 | 12 | 11 | 44 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 20 | 48 | 0.4 | 0 | 0 | 967 | 8
8 | 12 | 3 | 12 | 11 | 44 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 22 | 52 | 0.38 | 0 | 0 | 968 | 8
8 | 13 | 3 | 12 | 11 | 44 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 23 | 57 | 0.37 | 0 | 0 | 968 | 8
8 | 14 | 3 | 12 | 11 | 44 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 25 | 62 | 0.37 | 0 | 0 | 968 | 8
8 | 15 | 3 | 12 | 11 | 44 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 26 | 67 | 0.36 | 0 | 0 | 968 | 8
8 | 16 | 3 | 12 | 11 | 44 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 28 | 72 | 0.36 | 0 | 0 | 968 | 8
8 | 17 | 3 | 12 | 11 | 44 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 29 | 76 | 0.35 | 0 | 0 | 968 | 8
8 | 18 | 3 | 12 | 11 | 44 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 31 | 81 | 0.35 | 0 | 0 | 967 | 8
8 | 19 | 3 | 12 | 11 | 45 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 33 | 86 | 0.35 | 0 | 0 | 968 | 8
8 | 20 | 3 | 12 | 11 | 45 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 34 | 91 | 0.35 | 0 | 0 | 968 | 8
8 | 21 | 3 | 12 | 11 | 45 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 36 | 96 | 0.35 | 0 | 0 | 967 | 8
8 | 22 | 3 | 12 | 11 | 45 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 38 | 100 | 0.34 | 0 | 0 | 968 | 8
8 | 23 | 3 | 12 | 11 | 45 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 39 | 105 | 0.34 | 0 | 0 | 968 | 8
8 | 24 | 3 | 12 | 11 | 45 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 41 | 110 | 0.34 | 0 | 0 | 968 | 8
8 | 25 | 3 | 12 | 11 | 45 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 42 | 115 | 0.34 | 0 | 0 | 968 | 8
8 | 26 | 3 | 12 | 11 | 45 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 44 | 120 | 0.34 | 0 | 0 | 968 | 8
8 | 27 | 3 | 12 | 11 | 45 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 46 | 124 | 0.34 | 0 | 0 | 968 | 8
;Received 158 record(s)